Лабораторная работа № 4-2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ПЛОСКОВЫПУКЛОЙ ЛИНЗЫ С ПОМОЩЬЮ КОЛЕЦ НЬЮТОНА

Студент_________________________________________________________ группа __________

Допуск:_________________________ Выполнение:____________________ Защита___________

Цель работы: ознакомиться с явлением интерференции в тонких прозрачных изотропных пластинках.

Приборы и принадлежности: демонстрационная установка для наблюдения колец Ньютона, линейка,

светофильтр.

Ход выполнения работы.

- Получите демонстрационную установку для наблюдения колец Ньютона и светофильтр.

- При необходимости с помощью регулировочных винтов получить на установке концентрические окружности.

- Положить на установку для наблюдения колец Ньютона светофильтр.

- Если установка отъюстирована не совсем точно, кольца Ньютона будут иметь форму эллипса. Необходимо измерить с помощью линейки диаметры  пяти темных колец Ньютона (начиная с первого темного кольца) сначала вдоль одной главной полуоси, а затем диаметры  пяти темных колец вдоль другой главной полуоси. Отсчет темных колец ведется от центрального нулевого кольца.

- Определите средний диаметр  и радиусы колец  .

- Комбинируя попарно радиусы колец с разными номерами, по формуле    вычислить не менее

5-ти значений радиуса кривизны линзы, где  - номер большего и    - номер меньшего кольца,

а - длина монохроматической волны.

- Из полученных значений определите среднее значение  и вычислите погрешность измерений SR.

- Результаты измерений занесите в  таблицу.

| № кольца | Диаметр |  | , м | , м | , м | , м | , м | , м | , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , мм | , мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Конечный результат обработайте по методике прямых измерений и запишите в виде:

R=R±tpkSR

Контрольные вопросы

- Что называется интерференцией света?

- Дайте понятие о монохроматических и когерентных волнах.

- Дайте определение условиям максимума и минимума при интерференции света.

- Охарактеризуйте интерференционную картину в тонких пленках.

- Объяснить оптическую схему "колец Ньютона" в отраженном свете.

Основные теоретические сведения.

Интерференцией света  называется явление перераспределения световой энергии в пространстве, то есть усиление света в одних точках пространства и ослабление света в других в результате наложения когерентных световых волн.

Когерентными называются волны, разность фаз между  которыми не изменяется  с течением времени.

Монохроматическими называются волны какой - либо одной частоты (или длины волны).

Интерференция – одно из проявлений волновой природы света. Интенсивность света в области перекрытия световых пучков имеет характер чередующихся светлых и темных полос, причем в максимумах интенсивность больше, а в минимумах меньше суммы интенсивностей каждого пучка. При использовании белого света интерференционные полосы оказываются окрашенными в различные цвета спектра. Первый эксперимент по наблюдению интерференции света в лабораторных условиях принадлежит И. Ньютону. Он наблюдал интерференционную картину, возникающую при отражении света в тонкой воздушной прослойке между плоской стеклянной пластиной и плосковыпуклой линзой большого радиуса кривизны. Исторически первым интерференционным опытом, получившим объяснение на основе волновой теории света, явился опыт Юнга (1802 г.). В опыте Юнга свет от источника, в качестве которого служила узкая щель S, падал на экран с двумя близко расположенными щелями S1 и S2 (рис. 1). Проходя через каждую из щелей, световой пучок уширялся вследствие дифракции, поэтому на белом экране Э световые пучки, прошедшие через щели S1 и S2, перекрывались. В области перекрытия световых пучков наблюдалась интерференционная картина в виде чередующихся светлых и темных полос.

Рис. 1. Схема интерференционного опыта Юнга.

Юнг был первым, кто понял, что нельзя наблюдать интерференцию при сложении волн от двух независимых источников. Поэтому в его опыте щели S1 и S2, которые можно рассматривать в соответствии с принципом Гюйгенса как источники вторичных волн, освещались светом одного источника S. При симметричном расположении щелей вторичные волны, испускаемые источниками S1 и S2, находятся в фазе, но эти волны проходят до точки наблюдения P разные расстояния r1 и r2. Следовательно, фазы колебаний, создаваемых волнами от источников S1 и S2 в точке P, вообще говоря, различны. Таким образом, задача об интерференции волн сводится к задаче о сложении колебаний одной и той же частоты, но с разными фазами. Утверждение о том, что волны от источников S1 и S2 распространяются независимо друг от друга, а в точке наблюдения они просто складываются, является опытным фактом и носит название принципа суперпозиции.

Не существует приборов, которые способны были бы следить за быстрыми изменениями поля световой волны в оптическом диапазоне; наблюдаемой величиной является поток энергии, который прямо пропорционален квадрату амплитуды электрического поля волны. Физическую величину, пропорциональную квадрату амплитуды электрического поля световой волны, принято называть интенсивностью:

I ~ A2.

Несложные тригонометрические преобразования приводят к следующему выражению для интенсивности результирующего колебания в точке P:

I=A2=A12+A22+2⋅A1⋅A2⋅cosk⋅Δ=I1+I2+2⋅I1⋅I2⋅cosk⋅Δ,	(1)

где Δ = r2 – r1   –  оптическая разность хода световых волн.

Из (1) следует, что  интерференционный максимум (то есть усиление света) достигается в тех точках пространства, в которых:                                       		(m = 0, ± 1, ± 2, ...). 			(2)

При этом                                                          .

Таким образом, условие максимума следующее:

если оптическая разность хода лучей равна чётному числу полуволн, то наблюдается максимум.

Интерференционный минимум (то есть ослабление света) достигается в тех точках пространства, в которых:

(m = 0, ±1, ±2, ...).                                         (3)

При этом                                                          .

Таким образом, условие минимума следующее:

если оптическая разность хода лучей равна нечётному числу полуволн, то наблюдается минимум.

Проблема когерентности волн.

Теория Юнга позволила объяснить интерференционные явления, возникающие при сложении двух монохроматических волн одной и той же частоты. Реальные световые волны не являются строго монохроматическими. В силу фундаментальных физических причин излучение всегда имеет статистический характер. Атомы светового источника излучают независимо друг от друга в случайные моменты времени, и излучение каждого атома длится очень короткое время (τ≤10–8 с). Результирующее излучение источника в каждый момент времени состоит из вкладов огромного числа атомов. Через время порядка τ вся совокупность излучающих атомов обновляется. Поэтому суммарное излучение будет иметь другую амплитуду и, что особенно важно, другую фазу. Фаза волны, излучаемой реальным источником света, остается приблизительно постоянной только на интервалах времени порядка τ. Отдельные «обрывки» излучения длительности τ называются цугами. Цуги имеют пространственную длину, равную c.τ, где c – скорость света. Колебания в разных цугах не согласованы между собой. Таким образом, реальная световая волна представляет собой последовательность волновых цугов с беспорядочно меняющейся фазой. Принято говорить, что колебания в разных цугах некогерентны. Интервал времени τ, в течении которого фаза колебаний остается приблизительно постоянной, называют временем когерентности.

Интерференция может возникнуть только при сложении когерентных колебаний, т.е. колебаний, относящихся к одному и тому же цугу. Хотя фазы каждого из этих колебаний также подвержены случайным изменениям во времени, но эти изменения одинаковы, поэтому разность фаз когерентных колебаний остается постоянной. В этом случае наблюдается устойчивая интерференционная картина и, следовательно, выполняется принцип суперпозиции полей. При сложении некогерентных колебаний разность фаз оказывается случайной функцией времени. Интерференционные полосы испытывают беспорядочные перемещения из стороны в сторону, и за время Δt их регистрации, которая в оптических экспериментах значительно больше времени когерентности (Δt>>τ), происходит полное усреднение. Регистрирующее устройство (глаз, фотопластинка, фотоэлемент) зафиксирует в точке наблюдения усредненное значение интенсивности, равное сумме интенсивностей I1+I2 обоих колебаний. В этом случае выполняется закон сложения интенсивностей.

Таким образом, интерференция может возникнуть только при сложении когерентных колебаний. Волны, создающие в точке наблюдения когерентные колебания, также называются когерентными. Волны от двух независимых источников некогерентны и не могут дать интерференции.  Юнг для получения интерференции света разделил волну от источника на две когерентные волны и затем наблюдал на экране результат их сложения. Однако, даже в этом случае интерференционная картина исчезает, если оптическая разность хода Δ превысит длину когерентности c.τ.

Обычные источники света некогерентны, поэтому при наложении света от таких источников интерференция не наблюдается.

Самый простой способ получения когерентного света из естественного состоит в разделении одной и той же световой волны на две, например, при отражении или преломлении света.  Если затем заставить эти две волны пройти разные оптические пути, а затем наложить друг от друга, то будет наблюдаться интерференция.

Интерференция света в тонких плёнках

Тонкими называются плёнки, в которых возможно наблюдение интерференции света (их толщина обычно не превышает несколько десятков длин волн).

Различают :

- интерференцию света от плоскопараллельной тонкой пластины,

- интерференцию от тонкой плёнки переменной толщины.

Полосы равного наклона

(интерференция света от плоскопараллельной тонкой пластины.)

Полосами равного наклона называют интерференционные полосы, возникающие в результате наложения световых лучей, падающих на плоскопараллельную пластину под одинаковыми углами.

При этом на экране будет наблюдаться интерференционная картина, причём каждая полоса образована лучами, падающими на пластину под каким – то своим одним и тем же углом (поэтому такую интерференционную картину называют полосами равного наклона).

Полосы равной толщены

(интерференция света от тонкой пластины переменной толщены)

Полосами равной толщены называются интерференционные полосы, возникающие в результате наложения световых волн, падающих на пластинку переменной толщены, от мест с одинаковой толщены.

Полосы равной толщины наблюдаются при отражении параллельного или почти параллельного пучка лучей света от тонкой прозрачной пленки, толщина d которой не одинакова в разных местах. Оптическая разность хода интерферирующих волн изменяется при переходе от одних точек на поверхности пленки к другим в соответствии с изменением толщины d, так что условия интерференции одинаковы в точках, соответствующих одинаковым значениям d. Поэтому рассматриваемая интерференционная картина и называется полосами равной толщины.

Частным случаем полос равной толщины являются кольца Ньютона, которые наблюдаются в схеме, изображенной на рисунке.

Плосковыпуклая линза  с большим радиусом R кривизны выпуклой поверхности обращена этой поверхностью к плоской пластине A и соприкасается с ней в точке О. Параллельный пучок света падает нормально на плоскую поверхность ВС линзы и частично отражается от верхней и нижней поверхностей воздушного промежутка между линзой и пластиной. При наложении отраженных волн возникают интерференционные кольца равной толщины. В центре находится темное пятно (минимум нулевого порядка). Оно окружено системой чередующихся светлых и темных колец, ширина и интенсивность которых постепенно убывают по мере удаления от центрального пятна. В проходящем свете наблюдается дополнительная картина: центральное пятно— светлое, следующее кольцо — темное и т. д.

O1

B

C

E                 D

r

F            O

R

M

Оптическая разность хода между лучами, отраженными от верхней и нижней поверхностей воздушного зазора на произвольном расстоянии r=DE от точки О, равна

Δ=2⋅n⋅EF+λ2

где n– показатель преломления воздуха можно принять равным единице, а член λ2 обусловлен сдвигом по фазе на π при отражении света от поверхности пластины (т.к. свет  при прохождении в воздушном клине отражается от оптически более плотной среды). Из подобия прямоугольных треугольников EOD и EDM следует, что DO:DE=DE:DM, где DO=EF, DE=r и DM=2R−EF≈2R, так как EF=(Δ2−λ4)<<R. Таким образом, EF=r2(2R),  Δ=r2R+λ2.

Из соотношения для Δ, (2) и (3) следует, что радиусы m-го светлого (rmсв) и темного (rm) колец Ньютона в отраженном свете равны:

rmсв=2⋅m−1⋅R⋅λ2		(m = 1, 2, 3, …),

rm=m⋅R⋅λ			(m = 1, 2, 3, …).

Очевидно, что в проходящем свете радиусы светлых и темных колец удовлетворяют следующим условиям:

rmсв=m⋅R⋅λ			(m = 1, 2, 3, …),

rm=2⋅m−1⋅R⋅λ2		(m = 1, 2, 3, …).

В точках, для которых оптическая разность хода кратна k⋅λ, наблюдаются светлые кольца;

в точках, для которых оптическая разность хода кратна2⋅k+1⋅λ2, наблюдаются темные кольца.

Таким образом, для светлых колец имеем соотношение:

r2R+λ2=2⋅k⋅λ2						(5)

Для темных колец имеем соотношение:

r2R+λ2=2⋅k+1⋅λ2.					(6)

Из условия (5) определяется радиус k-го светлого кольца; из условия (6) определяется радиус k-го темного кольца.

Правильная форма колец Ньютона легко искажается при всяких, даже незначительных, дефектах в обработке выпуклой поверхности линзы и верхней поверхности пластины. Наблюдение формы колец Ньютона позволяет осуществлять быстрый и весьма точный контроль качества шлифовки плоских пластин и линз, а также близость поверхностей последних к сферической форме.

Интерференционная картина колец Ньютона может быть использована для:

- качественной проверки правильности формы исследуемой поверхности.

- измерения длины волны монохроматического света, если известен радиус кривизны линзы.

- для определения радиуса кривизны линзы, если известна длина волны монохроматического света.