## Представление результатов измерений

Экспериментальные исследования, выполняемые в науке и технике, включают в себя как измерительную часть, так и обработку полученных данных с их детальным анализом. Практические знания из области проведения и организации эксперимента, умения и навыки в работе с измерительными приборами, владение аппаратом статистического анализа результатов требуются и в деятельности инженера-практика, и в деятельности инженера-исследователя. В этом разделе рассмотрены вопросы, связанные с составлением таблиц и построением графиков – всем тем, что требуется на начальном этапе обработки данных измерений.

### Таблицы

Для записи результатов большого количества однотипных измерений удобно использовать таблицы. С их помощью удается избежать ненужной многократной записи обозначения измеряемой величины, единиц измерения, используемых множителей и т.п. В таблицы, помимо экспериментальных данных, могут быть сведены промежуточные результаты обработки этих данных. Вот основные правила, которыми следует руководствоваться при построении таблиц.

Форма таблицы должна быть удобна для записи и дальнейшей обработки экспериментальных данных. С этой целью необходимо предварительно продумать, значения каких физических величин или результаты расчетов будут помещены в таблицу. Отсюда заранее определяют количество столбцов и строк, необходимых в таблице. После этого столбцы и строки вычерчивают карандашом по линейке, формируя графический контур таблицы.

Таблицы, а их может потребоваться несколько, принято нумеровать в порядке их использования. Кроме того, каждой таблице дают краткое название, соответствующее помещенным в нее данным.

Первый столбец таблицы, как правило, отводят для записи порядкового номера измерения. В заголовках других столбцов, то есть в самой верхней части, после символьного обозначения физической величины через запятую приводят единицы ее измерения, причем все единицы измерения принято указывать в русском написании и только в системе СИ. Общий десятичный множитель, если он присутствует во всех результатах измерений, помещаемых в данный столбец, выносят в заголовок. Во избежание недоразумений при последующем использовании таблицы, общий множитель записывают перед единицами измерения физической величины.

Таблица 1.1 иллюстрирует указанные правила. В ней приведены результаты косвенных измерений удельного сопротивления r платины при разных температурах. Первые три столбца содержат результаты однократных прямых измерений силы тока I через образец, падения напряжения V на нем и термоэлектродвижущей силы UT термопары, служащей датчиком температуры T.

Таблица 1.1.Температурная зависимость удельного сопротивления платиновой проволоки.

| Номер измерения | I, мА | V, мВ | UT ,мВ | T, К | , 10-7 Ом· м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 2,78 | 0 | 293 | 1,02 |
| 2 | 1,0 | 2,83 | 0,20 | 298 | 1,04 |
| … | … | … | … | … | … |

## Графики

Более наглядными, чем таблицы, являются графики зависимостей исследуемых физических величин. Графики дают визуальное представление о связи между величинами, что крайне важно при интерпретации полученных данных, так как графическая информация легко воспринимается, вызывает больше доверия, обладает значительной емкостью. На основе графика легче сделать вывод о соответствии теоретических представлений данным эксперимента. Ниже изложены рекомендации по построению графиков.

Выбор бумаги. Графики строят только на бумаге, имеющей координатную сетку. Это может быть обычная миллиметровка с линейным масштабом по осям или логарифмическая бумага. Логарифмическую бумагу используют реже, поэтому отметим, что она бывает двух типов. У бумаги первого типа по одной оси масштаб линейный, по другой – логарифмический. Бумага второго типа имеет логарифмический масштаб по обеим осям.

Распределение осей. Графики, за редким исключением, строят в прямоугольной системе координат, где по горизонтальной оси (оси абсцисс) откладывают аргумент, независимую физическую величину, а по вертикальной оси (оси ординат) – функцию, зависимую физическую величину.

Выбор масштабов. Обычно график строят на основании таблицы экспериментальных данных, откуда легко установить интервалы, в которых изменяются аргумент и функция. Их наименьшее и наибольшее значения задают значения масштабов, откладываемых вдоль осей. Не следует стремиться поместить на осях точку (0,0), используемую как начало отсчета на математических графиках. Для экспериментальных графиков масштабы по обеим осям выбирают независимо друг от друга и, как правило, соотносят с погрешностью измерения аргумента и функции: желательно, чтобы цена наименьшего деления каждой шкалы примерно равнялась соответствующей погрешности.

Масштабная шкала должна легко читаться, а для этого необходимо выбрать удобную для восприятия цену деления шкалы: одной клетке должно соответствовать кратное 10 количество единиц откладываемой физической величины: 10n, 210n или 510n , где n – любое целое число, положительное или отрицательное. Так, числа 2; 0,5; 100; 0,02 – подходят, а числа 3; 7; 0,15 – не подходят для этой цели.

При необходимости масштаб по одной и той же оси для положительных и отрицательных значений откладываемой величины может быть выбран разным, но только в том случае, если эти значения отличаются не менее чем на порядок, т.е. в 10 раз и более. Примером может служить вольтамперная характеристика диода, когда прямой и обратный токи отличаются не менее, чем в тысячу раз: прямой ток составляет миллиамперы, обратный – микроамперы.

Нанесение шкал. Стрелки, задающие положительное направление, на координатных осях обычно не указывают, если выбрано принятое положительное направление осей: снизу – вверх и слева – направо. Оси подписывают: ось абсцисс – справа внизу, ось ординат – слева вверху. Против каждой оси указывают название или символ откладываемой по оси величины, а через запятую – единицы ее измерения, причем все единицы измерения приводят в русском написании в системе СИ. Числовой масштаб выбирают в виде равноотстоящих по значению «круглых чисел», например: 2; 4; 6; 8 … или 1,82; 1,84; 1,86 … Десятичный множитель масштаба, как в таблицах, относится к единицам измерения, например, вместо 1000; 2000; 3000 … получится 1; 2; 3 … с общим множителем 103 , указанным перед единицей измерения.

Масштабные риски проставляют по осям на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы они выходили на поле графика. По оси абсцисс цифры числового масштаба пишут под рисками, по оси ординат – слева от рисок.

Нанесение точек. Экспериментальные точки аккуратно наносят на поле графика карандашом. Их всегда проставляют так, чтобы они были отчетливо различимы. Если в одних осях строят различные зависимости, полученные, например, при измененных условиях эксперимента или на разных этапах работы, то точки таких зависимостей должны отличаться друг от друга. Их следует отмечать разными значками (квадратами, кружками, крестиками и т.п.) или наносить карандашами разного цвета.

Расчетные точки, полученные путем вычислений, размещают на поле графика равномерно. В отличие от экспериментальных, они должны слиться с теоретической кривой после ее построения. Расчетные точки, как и экспериментальные, наносят карандашом – при ошибке неверно поставленную точку легче стереть.

Выносные координатные линии при нанесении точек не используют, так как для этих целей существует сетка миллиметровки, а лишние линии засоряют график, делая его неудобным для восприятия и работы с ним.

На рис.1.1 приведена полученная по точкам экспериментальная зависимость, которая построена на бумаге, имеющей координатную сетку.

Рис.1.1. Зависимость коэффициента динамической вязкости воды от температуры.

Проведение кривых. Экспериментальные точки с помощью карандаша соединяют плавной кривой, чтобы они в среднем были одинаково расположены по обе стороны от проведенной кривой. Если известно математическое описание наблюдаемой зависимости, то теоретическая кривая проводится точно так же. Нет смысла стремиться провести кривую через каждую экспериментальную точку – ведь кривая является только интерпретацией результатов измерений, известных из эксперимента с погрешностью. По сути есть только экспериментальные точки, а кривая – произвольное, не обязательно верное, домысливание эксперимента. Представим, что все экспериментальные точки соединены и на графике получилась ломаная линия. Она не имеет ничего общего с истинной физической зависимостью! Это следует из того, что форма полученной линии не будет воспроизводиться при повторных сериях измерений.

Напротив, теоретическую зависимость строят на графике таким образом, чтобы она плавно проходила по всем расчетным точкам. Это требование очевидно, так как теоретические значения координат точек могут быть вычислены сколь угодно точно.

Правильно построенная кривая должна заполнять все поле графика, что будет свидетельством правильного выбора масштабов по каждой из осей. Если же значительная часть поля оказывается незаполненной, то необходимо заново выбрать масштабы и перестроить зависимость.

Отображение погрешностей измерений на графике. Результаты измерений, на основании которых строят экспериментальные зависимости, содержат погрешности. Чтобы указать их значения на графике, используют два основных способа.

Первый упоминался при обсуждении вопроса выбора масштабов. Он состоит в выборе цены деления масштабной шкалы графика, которая должна равняться погрешности откладываемой по данной оси величины. В таком случае точность измерений не требует дополнительных пояснений.

Если достичь соответствия погрешности и цены деления не удается, используют второй способ, заключающийся в прямом отображении погрешностей на поле графика. А именно, вокруг проставленной экспериментальной точки строят два отрезка, параллельные осям абсцисс и ординат. В выбранном масштабе длина каждого отрезка должна равняться удвоенной погрешности величины, откладываемой по параллельной оси. Центр отрезка должен приходиться на экспериментальную точку. Вокруг точки образуются как бы ”усы”, задающие область возможных значений измеряемой величины. Погрешности становятся зримыми, хотя “усы” могут невольно засорить поле графика. Отметим, что указанный способ чаще всего применяют тогда, когда погрешности меняются от измерения к измерению. Иллюстрацией способа служит рис.1.2.

Завершение работы. График нумеруют, ему дают название, кратко отражающее содержание построенной зависимости. Все графические символы, использованные при построении, поясняют в подписи к графику, которую располагают под графиком или на не занятой кривой части поля.

Правила оформления графиков в учебниках, научных публикациях, монографиях несколько отличаются от изложенных выше, что, в первую очередь, связано с их иллюстративным характером. Большинство таких графиков имеют смысл рисунков, так как на них часто не приводят масштабную сетку и масштабы по осям, не обозначают единицы измерения откладываемых величин. Отчасти все это объясняется малыми размерами самих графиков, на которых просто не остается места для дополнительных надписей и линий.

Рис.1.2. Зависимость удельного электрического сопротивления алюминия от температуры.

### Работа с графиками

На основе графического представления исследуемых зависимостей во многих случаях удается провести достаточно полную обработку экспериментальных данных. Подобная обработка всегда проста и наглядна, не требует сложных вычислений, взамен же дает вполне приемлемые по точности результаты. Полезно взять за правило начинать обработку любых данных с графических построений и их интерпретации. Впоследствии можно воспользоваться более точными методами статистической обработки, но никакие математические ухищрения не составят конкуренции зримой достоверности графиков.

Считывание точек с графика . Часто возникает необходимость найти из имеющегося графика значение функции y , если задано значение аргумента x. Такое считывание точек требуется, например, при использовании градуировочных графиков термопар, расходомеров и т.п., которые, в свою очередь, строят на основании предварительных измерений или берут из справочников.

Во всех этих случаях координата точки, определяемая из графика, имеет погрешность, сопоставимую с ценой наименьшего масштабного деления.

Экстремум кривой. При дискретных измерениях физической величины, т.е. измерениях при некоторых фиксированных значениях аргумента, исследуемая зависимость не может быть восстановлена полностью. Поэтому особенности кривой, проведенной по экспериментальным точкам, не могут быть выявлены абсолютно точно. Это, в первую очередь, относится к определению координат экстремумов – максимумов и минимумов кривых. Например, на рис.1.3 кривая может иметь форму, отмеченную как сплошной, так и штриховыми линиями. Однако график дает основание утверждать, что максимум находится на отрезке (x1, x3 ),

Рис.1.3. К определению положения экстремума на экспериментальной кривой.

поэтому его координату можно оценить как

xmax= , (1.1)

а за оценку погрешности принять величину

x=, (1.2)

Чтобы уменьшить погрешность экспериментального определения координаты экстремума, в близкой к нему области следует выполнять измерения как можно чаще с минимально допустимым шагом изменения величины x. Если оценка (1.2) оказывается меньше погрешности измерения величины x, то именно погрешность измерения следует принимать за погрешность x .

Проверка теоретических выводов. Графическую проверку осуществляют на основе сравнения экспериментальной и теоретической кривых, совместно построенных на одном графике. Для корректности сравнения необходимо учитывать разброс точек экспериментальной кривой. С этой целью на графике по обе стороны от нее проводят дополнительные кривые, симметричные относительно экспериментальной кривой. Выполняя построение дополнительных кривых, необходимо исходить из того, что между ними должна оказаться примерно половина всех экспериментальных точек. Теоретическая кривая, если она соответствует полученным данным, также должна располагаться в промежутке между дополнительными кривыми.

Графическое дифференцирование. Графическое дифференцирование может понадобиться, например, при вычислении дифференциального сопротивления диода. Вольтамперная характеристика диода нелинейна, поэтому его сопротивление зависит от приложенного напряжения, называемого смещением. Понятие статического сопротивления (сопротивления по постоянному току R = U/I) в данном случае лишено физического смысла, поэтому вводят дифференциальное сопротивление, при заданном смещении находимое путем дифференцирования экспериментальной вольтамперной характеристики.

Поясним как графически выполнить дифференцирование. Известно, что производная от функции y(x) равна угловому коэффициенту касательной, построенной к кривой y(x) при том же значении аргумента, при котором вычисляется . Поэтому после графического отображения экспериментальной кривой для вычисления производной в некоторой точке достаточно провести на графике касательную к кривой в той же точке и вычислить ее угловой коэффициент. Конечно, метод весьма чувствителен к точности построения кривой – даже небольшая неточность, допущенная при вычерчивании, может привести к ощутимым ошибкам в производной. Это означает, что экспериментальную кривую следует строить очень тщательно.

Графическое интегрирование. Определенный интеграл от неотрицательной функции y(x) может быть найден как площадь плоской геометрической фигуры, ограниченной на графике прямой x=x1 слева, прямой x=x2 справа, кривой y(x) сверху и прямой y=0 снизу. Такая интерпретация является удобной применительно к вычислению интеграла от любой экспериментально полученной зависимости. Площадь фигуры, дающая количественное значение интеграла, находят посредством подсчета составляющих ее клеток миллиметровки с последующим домножением результата подсчета на цену стороны клетки по каждой из двух осей.

Графическое интегрирование можно использовать, например, при проверке закона излучения Стефана-Больцмана, устанавливающего, что интегральная светимость физического тела пропорциональна четвертой степени его температуры. Светимость находят интегрированием экспериментальной кривой, отображающей зависимость спектральной плотности излучения тела от длины волны.

Графические дифференцирование и интегрирование дают неплохие по точности результаты, однако основная область их применения относится к качественному анализу исследуемых зависимостей.

Контрольные вопросы

- Для чего нужны таблицы и как их строить ?

- Что такое график ?

- Как выбирают и наносят на график масштаб ?

- Как следует проводить кривую по нанесенным на график экспериментальным точкам ? Почему ?

- В чем достоинства графического представления результатов эксперимента ?

- Перечислите приемы графической обработки данных.

## 2. Погрешности измерений

Погрешность является неотъемлемой частью любого измерения.

Погрешность – количественная характеристика неопределенности, или неоднозначности, результата измерения. Ее оценивают, исходя из всей информации, накопленной при подготовке и выполнении измерений. Эту информацию обрабатывают для совместного одновременного определения окончательного результата измерения и его погрешности. Окончательный результат нельзя расценивать как “истинное значение” измеряемой физической величины, так как в этом нет смысла из-за наличия погрешности.

Погрешность может быть выражена в единицах измеряемой величины x, – в таком случае она обозначается x и носит название абсолютной погрешности. Однако абсолютная погрешность зачастую не отражает качества измерений. Действительно, абсолютная погрешность 1 метр при измерении расстояния от Земли до Луны свидетельствует о высоком качестве измерения, та же погрешность совершенно неприемлема при измерении роста человека.

Критерием качества измерения является отношение абсолютной погрешности к окончательному результату измерения

x= . (2.1)

Это отношение безразмерно, а x называют относительной погрешностью и используют как в абсолютном, так и в процентном выражении. Высокой точности измерения соответствует малое значение относительной погрешности. Наоборот, существенная относительная погрешность характеризует малую точность.

Рассмотрим основные типы погрешностей, проявляющихся в лабораторных физических экспериментах.

### Промахи или грубые погрешности.

Такие погрешности возникают вследствие неисправности измерительных приборов или ошибок в эксперименте, сделанных по невнимательности. Естественно стремление избегать промахи, но если стало понятно, что они все-таки допущены, соответствующие им результаты измерений просто отбрасывают. Представим следующую ситуацию: с помощью цифрового измерительного прибора проводят исследования электрического тока в цепи. Один из разрядов индикатора используемого прибора неисправен и постоянно воспроизводит ноль. Если этот разряд приходится на первую или вторую цифру результата измерения, то промах неизбежен.

В процессе непосредственного проведения измерений бывает сложно определить, содержит ли полученный результат промах. Количественный критерий, позволяющий отсеивать такие результаты, рассмотрен ниже.

### Систематические погрешности.

Приборная погрешность. Систематическая погрешность, присутствующая в результатах измерений, выполненных с помощью любого измерительного прибора, как правило, неизвестна и не может быть учтена. Ее можно оценить только путем сравнения показаний прибора с показаниями другого, более точного. Иногда результаты специально проведенного сравнения приводят в паспорте прибора, однако чаще указывают максимально возможную погрешность для приборов данного типа.

Модельная погрешность. В основу любого экспериментального исследования, сопряженного с измерениями, заложена модель. Модель содержит наиболее полное физическое описание исследуемого объекта или процесса, которое позволяет составить его математическое описание, а именно, набор математических соотношений, включающих в себя физические величины. Они выступают в роли переменных и параметров, которыми могут быть величины, непосредственно измеряемые в ходе эксперимента, и величины, значения которых требуется определить, исходя из всей совокупности экспериментальных данных. В итоге модель представляет собой математическую конструкцию, базирующуюся на физических представлениях.

Только на основании эксперимента можно сделать обоснованное заключение о приемлемости описания полученных данных с помощью использованной теоретической модели. Зафиксированные несоответствия построенной модели, фактически – теории, и эксперимента, служат важнейшим стимулом развития науки, требуя уточнять представления о природе окружающего физического мира. В свое время именно отчетливо зарегистрированные несоответствия привели к созданию теории равновесного теплового излучения, квантовой механики, теории относительности.

С другой стороны, неверно построенная модель, в которой не нашли отражения какие-то важные процессы или факторы, влияющие на результат измерений, также приводит к несоответствиям. Как следствие, измеряемые в эксперименте величины, вычисляемые по полученным из модели рабочим формулам, содержат погрешности, которые носят название модельных погрешностей. В эксперименте лабораторную установку стараются поместить в такие условия, которые были бы максимально близки к требованиям модели. Однако полностью исключить несоответствие модели и экспериментальной ситуации удается далеко не всегда.

В качестве модельной погрешности, например, можно рассматривать неучтенное изменение напряжения на исследуемом с применением вольтметра участке электрической цепи. Оно возникает из-за шунтирования цепи внутренним сопротивлением вольтметра. Отклонение результатов измерений можно компенсировать введением поправок к показаниям вольтметра, но существеннее другое – при наличии в цепи вольтметра, как следствие, изменяются электрические процессы в ней. Значит, первоначальная модель процессов в этой цепи, не рассматривающая включение вольтметра, может оказаться неточной.

К разряду модельных может быть отнесена погрешность взвешивания на рычажных весах. Согласно закону Архимеда вес тела и гирь уменьшается из-за действия выталкивающей силы воздуха. Напомним, что 1 куб.м. воздуха весит примерно 10 Н. Для того, чтобы правильно найти массу взвешиваемого тела, опять же, нужно ввести поправки на потерю веса гирями и самим телом. Вместе с тем, как и при любых измерениях, здесь необходим разумный подход. Например, при работе с грубыми техническими весами бессмысленно вводить поправку на Архимедову силу, так как она окажется много меньше погрешностей, вносимых в результат измерения гирями и самими весами.

Следует особо отметить, что модельные погрешности являются наиболее сложными для анализа и учета.

### Случайные погрешности.

Из самого названия следует, что при повторных измерениях погрешности этого типа демонстрируют свою случайную природу. Возникают они вследствие множества причин, совместное воздействие которых на каждое отдельное измерение невозможно учесть или заранее установить. Такими причинами могут оказаться, к примеру, незначительные колебания температуры различных деталей и узлов установки, скачки напряжения, вибрации, турбулентные движения воздуха, трение в механизмах, ошибки считывания показаний приборов и т.п. Единственно возможный способ объективного учета случайных погрешностей состоит в определении их статистических закономерностей, проявляющихся в результатах многократных измерений. Рассчитанные статистические оценки вносят в окончательный результат измерения.

Контрольные вопросы

- Что такое погрешность измерения ?

- Чем абсолютная погрешность отличается от относительной ?

- Чем характеризуют качество измерения ?

- Каковы причины появления промахов ?

- Что такое систематическая погрешность ?

- Какова роль модельных несоответствий в развитии науки ?

- Что такое случайная погрешность и какие причины приводят к ее появлению ?

## 4. Погрешности прямых измерений

Рассмотрим ситуацию, наиболее типичную при выполнении физического эксперимента. Допустим, многократным прямым измерением получены n значений постоянной величины x :

x1, x2, ….., xi,......, xn . (4.1)

Все отдельные измерения выполнены одним методом с одинаковой степенью тщательности (их называют равноточными), но результаты имеют разброс, т.е. измеренные значения величины отличаются друг от друга. Хотя не исключено, что среди них могут оказаться и одинаковые. Набор данных (4.1) подлежит совместной обработке для определения окончательного результата многократного измерения и оценивания его погрешности.

Прежде всего должны быть выявлены промахи, а соответствующие им результаты отброшены. С этой целью бывает достаточно внимательно просмотреть таблицы результатов, обращая внимание на «неестественные» значения измеряемой величины, которые резко отличаются от других.

Следующим этапом обработки является выявление систематических погрешностей, которые вычисляют и учитывают в виде поправок к результатам.

Когда промахи и систематические погрешности устранены, в данных (4.1) остается учесть только случайные и приборные погрешности. Перейдем к изучению правил работы с ними.

### Случайные погрешности

Случайные погрешности, как уже отмечено, проявляются в разбросе результатов отдельных измерений постоянной величины. Для определения разброса (и оценивания погрешности результата отдельного измерения), необходимо вычислить среднее квадратичное отклонение, которое находят согласно (3.4). С увеличением количества измерений n оценка значения величиныпрактически перестает зависеть от n, а это означает, что значение известно точнее, а значит, в итоге уменьшается неточность при оценивании погрешности отдельного измерения. С ростом n также стабилизируется оценка , находимая по формуле (3.2). Следовательно, должна уменьшаться погрешность окончательного результата многократного измерения, за который принимают среднее значение .

Связь среднего квадратичного отклонения ) окончательного результата (другими словами, погрешности определения среднего значения) и среднего квадратичного отклонения  отдельного измерения задает соотношение

. (4.2)

Важным практическим выводом из (4.2), который относится к многократным измерениям, содержащим только случайные ошибки, является заключение о возможности уменьшить погрешность окончательного результата при увеличении количества n отдельных измерений. Однако также следует помнить, что повышение точности никогда не дается бесплатно. Так, чтобы узнать дополнительную цифру в , т.е. повысить точность в 10 раз, количество измерений необходимо увеличить в 100 раз!

Рассмотрим самый распространенный случай нормального распределения как результатов отдельных измерений xi , так и среднего значения . За оценку погрешности окончательного результата многократного измерения примем величину x, задающую симметричный относительно интервал значений от – x до + x , называемый доверительным интервалом .

Вероятность найти значение измеряемой величины в указанном интервале носит название доверительной вероятности :

. (4.3)

Нормальное распределение описано в предыдущем разделе. Для него в табл.1 Приложений приведены доверительные вероятности для доверительных интервалов, размеры которых выражены в долях среднего квадратичного отклонения

. (4.4)

Если понятие доверительного интервала использовать применительно к отдельному измерению, то в (4.4) под табл следует понимать среднее квадратичное отклонение  результата этого отдельного измерения. Если же отнести доверительный интервал к многократному измерению, то под табл необходимо подразумевать среднее квадратичное отклонение окончательного результата многократного измерения, т.е.  ). С помощью указанной таблицы случайную погрешность окончательного результата можно найти, воспользовавшись записью

(x)случ =  = , (4.5)

где величину  берут из таблицы для заданного значения доверительной вероятности.

Значение случайной погрешности однозначно определено только после задания двух численных значений: значения доверительного интервала, являющегося оценкой погрешности, и соответствующего значения доверительной вероятности. Просто «погрешность» не существует, так как без задания соответствующей ей доверительной вероятности неизвестно насколько надежен полученный результат.

Часто вместо (4.3) используют запись

x = ± x,  =….

Сделаем главный вывод: увеличение надежности результата измерения есть следствие расширения доверительного интервала, хотя, на первый взгляд, происходит совсем обратное. Но ведь чем шире доверительный интервал, тем вероятнее, что измеряемая величина не находится за его пределами! Выбор конкретного значения доверительной вероятности зависит от характера выполняемых измерений. При обычных измерениях достаточно ограничиться вероятностью 0,68 или 0,95 – им соответствуют значения e равные 1 и 2. Для измерений, к которым предъявляют высокие требования по надежности, следует использовать  = 0,997 , которому соответствует  = 3 (так называемое правило трех стандартов). При обработке результатов лабораторных работ рекомендуется применять доверительную вероятность  = 0,68, поэтому нет нужды использовать ее в записи x= ± x. Более того, =0,68 – принятый в мировой практике уровень доверительной вероятности, который никогда не оговаривают специально.

В эксперименте значение () оценивают исходя из результатов отдельных измерений, количество которых обычно не превышает 5 – 10. Поэтому точность оценивания () невелика. Это вносит дополнительную неопределенность в окончательный результат многократного измерения. Чтобы ее учесть, следует расширить границы доверительного интервала, заданного выше для точно известной величины (). Понятно, что меньшему количеству отдельных измерений должен сопоставляться более широкий доверительный интервал. Вместо (4.5) необходимо использовать другое выражение

(x)случ = t, n)() , (4.6)

где t(a, n) – коэффициенты, зависящие от полного количества измерений n и заданного значения доверительной вероятности a. Величины t(,n) носят название коэффициентов Стьюдента. Они вычислены в статистике для различных значений  и n – их можно найти в табл.2 Приложений.

В таблице значение коэффициента расположено на пересечении строки с количеством отдельных измерений n и столбца с выбранным значением доверительной вероятности  . Изучив таблицу, несложно заметить, что при увеличении количества измерений коэффициенты практически совпадают с использованными выше величинами e для того же значения доверительной вероятности  . Это есть следствие перехода от оценок параметров нормального распределения к их точному заданию, что реализуется только при очень большом количестве выполненных измерений.

### Приборные погрешности

Возникновение приборных погрешностей обусловлено свойствами используемых измерительных приборов. Погрешность каждого конкретного прибора является систематической, но ее значение обычно неизвестно, а значит, ее невозможно исключить введением в результат измерения соответствующей поправки. В паспорте прибора принято указывать предел допустимой погрешности , означающий максимально возможную погрешность при рекомендованных условиях работы прибора. Если бы приборная погрешность была распределена по нормальному закону, то из такого определения следовало бы, что распределение характеризуется средним квадратичным отклонением приб = .

Для электроизмерительных стрелочных приборов принято указывать класс точности , записываемый в виде числа, например, 0,05 или 4,0. Это число дает максимально возможную погрешность прибора, выраженную в процентах от наибольшего значения величины, измеряемой в данном диапазоне работы прибора. Так, для вольтметра, работающего в диапазоне измерений 0 – 30 В, класс точности 1,0 определяет, что указанная погрешность при положении стрелки в любом месте шкалы не превышает

0,3 В. Соответственно, среднее квадратичное отклонение  приб составляет 0,1 В.

Относительная погрешность результата, полученного с помощью указанного вольтметра, зависит от значения измеряемого напряжения, становясь недопустимо высокой для малых напряжений. При измерении напряжения 0,5 В погрешность составит 20% . Как следствие, такой прибор не годится для исследования процессов, в которых напряжение меняется на 0,1 – 0,5 В.

Обычно цена наименьшего деления шкалы стрелочного прибора согласована с погрешностью самого прибора. Если класс точности используемого прибора неизвестен, за погрешность sприб всегда принимают половину цены его наименьшего деления. Понятно, что при считывании показаний со шкалы нецелесообразно стараться определить доли деления, так как результат измерения от этого не станет точнее.

Указанным образом необходимо работать с линейками и шкалами других приборов, в том числе с сеткой на экране осциллографа. Например, на экране осциллографа нанесена сетка с размерами клетки 10x10 или 5x5 мм, а для отсчета малых делений имеется дополнительная миллиметровая сетка. Погрешность отсчета по сетке составит не менее 0,5 мм. Если размеры наблюдаемых изображений порядка 5 – 10 мм, им соответствует погрешность 5-10% и осциллограф нельзя использовать для более точных измерений.

Предел допустимой погрешности цифрового измерительного прибора рассчитывают по паспортным данным, содержащим формулу для расчета погрешности именно данного прибора. При отсутствии паспорта за оценку погрешности sприб принимают единицу наименьшего разряда цифрового индикатора. Так, при наблюдаемой на индикаторе частоте 161,2 кГц погрешность частотомера оценивают как 0,1 кГц.

### Суммарная погрешность

Окончательный результат многократного измерения содержит в себе как случайную, так и приборную погрешности. Случайная погрешность уменьшается с увеличением количества отдельных измерений, а приборная погрешность не меняется, оставаясь в пределах ±. При выполнении многократного измерения желательно получить столько отдельных измерений, сколько необходимо для выполнения соотношения

(x)случ<< 

В таком случае погрешность окончательного результата будет целиком определена лишь приборной погрешностью. Однако чаще встречается ситуация, когда случайная и приборная погрешности близки по значению, а поэтому обе влияют на окончательный результат. Тогда их необходимо учитывать совместно и за суммарную погрешность принимают

. (4.7)

Поскольку случайную погрешность обычно оценивают с доверительной вероятностью 0,68 , а - оценка максимальной погрешности прибора, то можно считать, что выражение (4.7) задает доверительный интервал также с вероятность не меньшей 0,68. При выполнении однократного измерения оценкой погрешности результата служит x = /3, учитывающая только предельно допустимую приборную погрешность.

Встречаются ситуации, когда случайную и приборную погрешности удается сравнить без вычислений (x)случ. Это возможно, если результаты отдельных измерений не выходят за пределы допустимой приборной погрешности:

(xmax- xmin) 2 ,

где xmin, xmax - наибольшее и наименьшее значения измеряемой величины. Повышение точности многократного измерения в таком случае невозможно, а погрешностью окончательного результата будет /3 .

### Учет погрешности в записи окончательного результата измерения

Завершением обработки данных многократного прямого измерения при заданной доверительной вероятности являются два числа: среднее значение измеренной величины, найденное согласно (3.2), и его погрешность (полуширина доверительного интервала), оцениваемая с помощью (4.2), (4.6) и (4.7). Оба числа есть окончательный результат многократного измерения и должны быть совместно записаны в стандартной форме

x = ±  x , (4.9)

которая содержит только достоверные, т.е. надежно измеренные, цифры этих чисел.

Заблуждением было бы полагать, что высокая точность вычислений при обработке данных может способствовать получению более точного результата измерения. Например, компьютер может выдать с десяток ненулевых цифр среднего и погрешности, но все ли они будут достоверными? Ведь обработка данных, какой бы сложной и трудоемкой она ни была, является вторичной по отношению к природе изучаемого объекта и процессу измерения. В окончательных числовых значениях это следует учитывать, что и делают путем их округления.

Необходимость округления есть простое следствие неопределенности при оценивании окончательных результатов, находимых по данным эксперимента. Ограниченное количество измерений вносит неопределенность как в среднее значение, так и в погрешность. В математической статистике показано, что относительная неточность оценивания величины () составляет примерно , где n – количество используемых отдельных измерений.

При n ~10 относительная погрешность оценивания () может достигать 30%. Понятно, что тогда теряет смысл приводить в погрешности лишние цифры, которые окажутся заведомо ненадежными. Правда, при выполнении промежуточных расчетов полезно иметь одну или две дополнительные цифры, которые понадобятся в процессе округления.

### Порядок выполнения округления.

1. Выполнить предварительную запись окончательного результата измерения в виде x =±x и вынести за общую скобку одинаковые порядки среднего и погрешности, т.е. множитель вида 10k, где k – целое число. Числа в скобках переписать в десятичном виде с использованием запятой, убрав тем самым оставшиеся порядковые множители.

2. Округлить в скобках число, соответствующее погрешности: до одной значащей (ненулевой) цифры слева, если эта цифра больше 2, или до двух первых цифр в противном случае. При округлении используют правило: если цифра, расположенная за оставляемой, меньше 5, то ее просто отбрасывают, иначе оставляемую цифру увеличивают на единицу. Если же отбрасываемая цифра равна 5, то наименьшая ошибка достигается при округлении по правилу Гаусса до ближайшего четного числа. К примеру, 4,5 округляют до 4, в то время как 3,5 также округляют до 4.

3. Округлить в скобках число, соответствующее среднему значению: последними справа оставляют цифры тех разрядов, которые сохранились в погрешности после ее округления.

4. Окончательно записать x=±x с учетом выполненных округлений. Общий порядок и единицы измерения величины приводят за скобками – получена стандартная форма записи.

Примеры округления и записи окончательных результатов измерений в стандартной форме приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Запись окончательного результата измерения.

| Предварительная запись | Стандартная форма записи |
| --- | --- |
| U = (528,112±152,4). 101 мВ | U = (5,3±1,5). 103 мВ |
| I = (0,418 ± 0,042) А | I = (0,42±0,04) А |
| R = (0,03643±0,00021) Ом | R = (36,43±0,21).10-3 Ом |
| f = (125,3±41) Гц | f = (0,13±0,04). 103 Гц |
| t = (8,72.102±30). 10-1 мс | t = (87±3) мс |

В заключение раздела рассмотрим обработку результатов многократного прямого измерения высоты h, которая будет использована в следующем разделе для определения ускорения свободного падения. Данные измерений помещены в табл.4.2. Отметим, что измерения проводили с помощью обычной матерчатой мерной ленты (рулетки) в условиях порывистого ветра, что привело к значительному разбросу результатов, как из-за растягивания ленты, так и вследствие влияния порывов ветра. Получившийся разброс хорошо заметен в таблице.

Таблица 4.2. Результаты измерения высоты.

| i | hi, м | hi=hi - , м | hi2 , м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28,30 | -0,55 | 0,303 |
| 2 | 29,38 | +0,53 | 0,281 |
| 3 | 28,60 | -0,25 | 0,063 |
| 4 | 28,95 | +0,10 | 0,010 |
| 5 | 29,90 | +1,05 | 1,103 |
| 6 | 28,71 | -0,14 | 0,020 |
| 7 | 28,17 | -0,68 | 0,462 |
| 8 | 29,50 | +0,65 | 0,423 |
| 9 | 28,66 | -0,19 | 0,036 |
| 10 | 28,33 | -0,52 | 0,270 |

После вычисления среднего м заполняют два правых столбца таблицы и находят среднее квадратичное отклонение

h = = 0,18 м.

Коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности =0,68 и 10 выполненных измерений: t(0,68;10)=1,1. Ширина доверительного интервала, которая служит оценкой случайной погрешности: h=1,1*0,18=0,20 м. Приборнуюпогрешность при измерении длины оценивают как половину цены деления используемой мерной ленты (0,5 см), она составляет приб=0,25 см = 0,0025 м. Это почти в100 раз меньше случайной погрешности и приб можно не учитывать при вычислении суммарной погрешности измерения.

Окончательный результат измерения высоты

h = (28,85 ± 0,20) м .

Контрольные вопросы

- В чем главное отличие распределения случайной величины x от распределения случайной величины ?

- Какой смысл придают понятиям доверительной вероятности и доверительного интервала ?

- С какой целью в окончательный результат многократного измерения вводят коэффициент Стьюдента ?

- Как количественно оценивают приборную погрешность ?

- Каким образом находят суммарную погрешность окончательного результата измерения, учитывающую приборную погрешность ?

- Перечислите правила округления и записи окончательного результата измерения в стандартной форме.

## 5. Погрешности косвенных измерений

В большинстве экспериментов используют косвенные измерения. Исследуемую величину f определяют по результатам прямых измерений других физических величин, например, x,y,z,..., с которыми она связана заранее установленным функциональным математическим соотношением

f = f(x, y, z, …) . (5.1)

Эта связь должна быть известна экспериментатору. Помимо данных прямых измерений, параметрами (5.1) могут оказаться другие величины, точно заданные или полученные в других измерениях, – они составляют набор исходных данных. Выражение (5.1), записанное в явном виде, называют рабочей формулой и используют как для оценивания результата косвенного измерения, так и для оценивания погрешности измерения f. Естественно, обе оценки связаны с окончательными результатами прямых измерений ±x, ±y, ± z, …… . Обычно, чтобы получить (5.1), используют модельное описание и, во избежание модельных погрешностей при измерении f, оно должно адекватно отражать исследуемое физическое явление. Если модель точна, то модельные погрешности исключены, а косвенное измерение дает надежные результаты.

Как и в предыдущем разделе, рассмотрим случай, когда погрешности измерения величин x, y, z, … носят только случайный характер и соответствуют нормальному закону распределения. Кроме этого, погрешность каждого отдельно взятого прямого измерения независима, т.е. не подвержена воздействию случайных факторов, вызывающих погрешности других прямых измерений, выполненных в эксперименте. Такие измерения и сами измеряемые величины носят название статистически независимых, или просто независимых.

При выполнении указанных условий среднее значение величины f определяют на основе (5.1), исходя из средних значений величин x, y, z, … :

= f(, , , …..) . (5.2)

Если точность прямых измерений достаточно высока, т.е. x<<, y<< ,  z<< , ... , то погрешности результатов прямых измерений переносятся на результат косвенного измерения как независимые нормальные распределения f вокруг по каждому из аргументов функции (5.1). Строгое обоснование этого утверждения можно найти в математической статистике. Погрешность измерения  f вследствие малых случайных вариаций

только величины x: fx=fx'x    ,

только величины y: fy=fy'y , (5.3)

только величины z: fz=fz'z , и т.д.

Здесь fx', fy', fz'….. – производные функции f(x,y,z,…) по соответствующим переменным, являющиеся частными производными и обозначаемые в виде

fx'=, fy'=, fz'=, …… .

Аргументами в вычисленных производных (5.3) служат оценки средних значений , , …. .

Совместное распределение f вокруг , которое учитывает отдельные распределения по каждому из аргументов (5.1), должно определять погрешность косвенного измерения  f. Эти распределения нормальны и независимы, поэтому дисперсия их совместного распределения равна сумме их дисперсий, что строго доказано в математической статистике. Тогда среднее квадратичное отклонение совместного распределения, вычисляемое как корень из дисперсии, следует находить из выражения:

. (5.4)

Это выражение имеет общий характер и его можно использовать для оценивания погрешности косвенного измерения, выполненного при любом виде функции f(x,y,z,…). Однако следует твердо помнить, что при непосредственных расчетах в (5.4) необходимо подставлять погрешности x, y, z …., найденные для одного и того же значения доверительной вероятности. Погрешность косвенного измерения  также будет соответствовать этому значению доверительной вероятности. Рекомендуется использовать значение вероятности = 0,68. Применим (5.4) к некоторым распространенным зависимостям. Интерес представляют те случаи, когда с помощью (5.4) удается установить функциональную связь между погрешностями прямых измерений и погрешностью косвенного измерения. Таблица 5.1 содержит выражения, задающие такую связь.

Таблица 5.1. Связь погрешностей прямых и косвенных измерений.

| Рабочая формула | Формула погрешности |
| --- | --- |

В таблице приняты следующие обозначения:  – для абсолютной погрешности,  – для относительной погрешности, A, B, C, – постоянные, x, y, z,  – результаты прямых измерений, f – результат косвенного измерения.

В качестве примера к рассмотренному материалу проведем обработку результатов эксперимента по измерению ускорения свободного падения g. В нем выполнено многократное прямое измерение времени падения t стального шарика с высоты h (двенадцатый этаж высотного дома), которая также определена многократным прямым измерением (см. пример предыдущего раздела). Экспериментальные результаты:

t = (2,43±0,11) c , h =(28,85±0,20) м .

Рабочая формула для определения g имеет вид g = .

Согласно (5.2)

= 9,77 м/с2 .

Поскольку производные вычисляются как

g’h =, g’t = , то согласно (5.4)

Чтобы не выполнять вычисление производных g’h и g’t , погрешность g можно найти с помощью второй строки табл.5.1, так как рабочая формула может быть записана в виде g=2ht-2 .

Тогда

g2=h2+4t2=(0,0069)2+4(0,0453)2=0,0083

g= 0,091,

g=gg=9,77*0,091=0,89 м/с2 .

После округления окончательный результат косвенного измерения в стандартной форме:

g = (9,8 ± 0,9) м/с2 .

Из анализа погрешностей эксперимента видно, что основной вклад в g дает t. Поэтому повышение точности измерения ускорения свободного падения возможно только после увеличения точности измерения времени падения шарика.

Контрольные вопросы

- В чем основные различия прямого и косвенного измерения ?

- Какова роль моделей при проведении косвенного измерения ?

- Что можно утверждать о природе погрешности результата косвенного измерения, если соответствующие ему погрешности результатов прямых измерений распределены нормально?

- Напишите общее выражение, используемое для оценивания погрешности косвенного измерения.

## 6. Порядок действий при вычислении окончательных результатов прямых и косвенных измерений

Приводим детальную сводку операций, выполняемых при обработке результатов измерений разных типов. Содержание всех описываемых действий подробно рассмотрено в предыдущих разделах. Проводимые расчеты основываются на предположении о нормальном распределении погрешностей, когда систематические погрешности уже учтены на предыдущих этапах работы с экспериментальными данными.

Прямые многократные измерения

- По результатам эксперимента вычислить среднее значение измеряемой величины. Использовать (3.2).

- Найти стандартное отклонение результатов отдельных измерений от среднего. Использовать (3.4).

- Отбросить измерения, в которых отклонение результатов от среднего значения превышает утроенное стандартное отклонение.

- Повторить вычисления пунктов 1 и 2 для оставшихся результатов.

- Оценить среднее квадратичное отклонение окончательного результата. Использовать (4.2).

- Определить коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности =0,68 и вычислить границы доверительного интервала. Использовать (4.6).

- Для вычисления полной погрешности окончательного результата учесть приборную погрешность. Использовать (4.7).

- Записать окончательный результат в стандартной форме, предварительно проведя его округление.

Косвенные измерения

- Рассчитать и записать в стандартной форме окончательные результаты прямых измерений величин, необходимых для нахождения искомой величины. Пользоваться доверительной вероятностью  = 0,68.

- На основании данных, полученных в пункте 1, и исходных данных найти среднее значение искомой величины. Использовать (5.2).

- Вывести формулу для расчета погрешности результата косвенного измерения и вычислить значение погрешности. Использовать (5.4) или табл.5.1.

- Привести окончательный результат косвенного измерения к стандартной форме записи.

## 7. Обработка экспериментальных данных на компьютере

Компьютер вошел в сферу обработки данных как мощный инструмент для проведения прямых расчетов, отображения информации и ее статистической интерпретации. Нет смысла говорить о конкретных типах компьютеров, многообразие которых превышает все мыслимые пределы. В этом разделе даны лишь общие рекомендации, которые могут оказаться полезными при работе с компьютером.

Возможны два варианта компьютерной обработки данных. Первый заключается в прямом программировании необходимых расчетов с последующей распечаткой результатов. Для этого, естественно, вначале составляют необходимый алгоритм, т.е. последовательность вычислительных действий с численными результатами эксперимента, который записывают на языке программирования, имеющемся в пакете программ компьютера. Второй вариант состоит в применении уже существующих прикладных программ, которые могут быть ориентированы как на обработку данных конкретного эксперимента, так и на обработку произвольных экспериментальных данных. В последнем случае необходимо предварительно изучить правила работы с программами, но этот относительный недостаток покрывается универсальностью их применения.

После окончания обработки данных компьютер тем или иным численным способом выводит окончательные результаты. Казалось бы, обработка данных завершена. В действительности, единственным документом, подтверждающим выполнение работы в учебной лаборатории физики, является протокол-отчет, обязательный для студентов всех специальностей, проходящих лабораторный практикум по физике. В него заносят как промежуточные, так и окончательные результаты обработки. Можно это сделать от руки, а можно, потратив дополнительное время, организовать распечатку результатов в соответствии с требованиями к протоколу-отчету.

Особые вопросы, как правило, вызывает использование прикладных программ, например, Origin, Slide, Microsoft Excel, MS-Works, Frame Work и подобных, позволяющих провести распечатку таблиц и графиков. В каждой программе может быть своя специфика вывода результатов. Первое правило, которое необходимо соблюдать, состоит в том, что листы бумаги, используемые для распечаток, не должны превышать размеры самого протокола-отчета. Целесообразность правила очевидна, так как все распечатки вкладывают в протокол-отчет. Второе правило состоит в обязательности соблюдения требований к оформлению таблиц и графиков. В частности, им дают названия и нумеруют.

Чтобы график не стал рисунком, из которого невозможно извлечь количественную информацию, обязательным является использование достаточно частой масштабной сетки, заменяющей сетку миллиметровой бумаги. Координатные оси графика должны содержать масштабные риски, соответствующую им оцифровку, обозначения откладываемых величин с единицами их измерения и масштабными множителями.

Одним из достоинств указанных выше прикладных программ является наличие специальных процедур сглаживания экспериментальных данных, заменяющих вычерчивание плавных кривых от руки. Если программа не позволяет одновременно отображать на графике сглаженную кривую и экспериментальные точки, то точки наносят на распечатку графика вручную. Главное: применение компьютера не должно ухудшать качество графиков и влиять на доступность последующей работы с ними.

Вот и все относительно рекомендаций, настало время перейти к практической работе с компьютером.

# ЧАСТЬ II. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

## 8. Оценивание параметров линейной зависимости

Одним из важных методов современной физики является модельное описание. Модель позволяет получить количественную информацию об исследуемом объекте или процессе. Физические величины, определяющие результаты эксперимента, выступают в роли переменных и параметров некоторой функциональной зависимости, теоретически получаемой в рамках модели. После экспериментальной регистрации зависимости ее сравнивают с теоретической. Путем сравнения можно не только численно определить, т.е. измерить, значения физических величин, не измеряемых другим способом, но и вывести заключение об адекватности применения модели к эксперименту.

Обработка экспериментально полученной зависимости состоит в проведении по зарегистрированным точкам теоретической кривой, рассчитанной для заданного набора численных значений параметров. Варьируя параметры, добиваются наилучшего совпадения теоретической кривой с экспериментальными данными. Достижению такого совпадения помогает обязательное требование: теоретическая кривая должна отражать все особенности поведения экспериментальной зависимости, а, тем более, не давать повода для сомнений в совпадении с ней. Полученный набор параметров расценивают как результат их одновременного измерения, выполненного на основе используемой модели. В эксперименте часто проверяют линейную зависимость двух величин вида

y = ax + b , (8.1)

где x, y – измеряемые величины, a, b – параметры зависимости. Даже если из модельного описания непосредственно не получается линейная зависимость величин, теоретическую зависимость стремятся преобразовать к линейной. Объясняется это тем, что линейная зависимость выделена по отношению к другим формам функциональной связи двух величин. Во-первых, в силу психологических причин восприятие человека обладает свойством распознавать прямые линии, как встречающиеся в повседневной жизни, так и построенные в виде графиков. Визуально удается достаточно точно восстановить из графика всю прямую, даже в той области, где информация о ней частично отсутствует. Это означает, что проводимая «на глаз» прямая, которая проходит по точкам, содержащим экспериментальный разброс, оказывается удивительно близкой к оптимальной, построенной с помощью методов математической статистики. Собственно, возможности статистики применительно к линейной зависимости определяют второе обстоятельство ее частого использования. Дело в том, что параметры линейной зависимости и их погрешности могут быть надежно оценены на основе метода, называемого методом наименьших квадратов. Ниже, помимо этого метода, рассмотрены варианты графической и простой статистической (метод парных точек) обработки линейной зависимости.

### Линеаризация зависимостей

В силу указанных выше причин экспериментатор должен стремиться свести нелинейную зависимость двух величин друг от друга к линейной, а затем обработать ее наилучшим образом. Как правило, многие функционально сложные зависимости допускают преобразование координат, приводящее к искомому результату. Примеры подобных преобразований помещены в табл.8.1. В ней использованы следующие обозначения: v, u – преобразуемые функция и ее аргумент, y, x – новые функция и аргумент (после преобразования). По завершении обработки данных, то есть после определения средних значений и погрешностей параметров преобразованной зависимости, полученные результаты используют для пересчета к первоначальным параметрам. Пересчет выполняют по правилам, используемым для обработки результатов косвенных измерений.

Таблица 8.1.Примеры линеаризации зависимостей.

| № п/п | Вид нелинейной зависимости | Получаемая линейная зависимость | y | x | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | v=k uz | ln v=z ln u + ln k | ln v | ln u | z | ln k |
| 2 | v=k ezu | ln v=z u + ln k | ln v | u | z | ln k |
| 3 | v= k ez/u | ln v=z u-1 + ln k | ln v | u-1 | z | ln k |
| 4 | v=u/(k+zu) | v-1=k u-1 + z | v-1 | u-1 | k | z |

Определение параметров линейной зависимости из графика

После нанесения на график экспериментальных точек по ним «на глаз» проводят прямую. Строят ее таким образом, чтобы точки в среднем одинаково располагались по обе стороны от прямой. На рис.8.1 это прямая 1-2. На ней выбирают две точки (1 и 2) максимально удаленные друг от друга.

Рис.8.1. Графическая обработка линейной зависимости.

Их координаты x1, y1 и x2, y2 подставляют в (8.1) для получения двух уравнений с неизвестными a и b:

y1=ax1+b

y2=ax2+b ,

из которых находят:

, . (8.2)

Для оценивания a и  b строят две дополнительные прямые симметричные относительно прямой 1-2, чтобы экспериментальные точки, в основном, располагались между ними. Если на графике имеются точки, которые отстоят от основной прямой 1-2 более, чем на утроенное среднее расстояние точек до прямой (это хорошо заметно уже при рассматривании графика – на рис.8.1 такой точкой является точка А), то их отбрасывают и не используют при построении дополнительных прямых. Соответствующие измерения, скорее всего, содержат промахи. Дополнительные прямые определяют «коридор погрешностей» эксперимента, внутри которого находится исследуемая линейная зависимость. Предельные случаи хода этой зависимости получатся, если провести прямые через противоположные углы «коридора» (прямые 4-5 и 6-7). Тем же способом, что и для основной прямой 1-2, находят параметры предельных прямых a1, b1 и a2, b2 . Оценки погрешностей:

, , . (8.3)

Может оказаться, что теоретическую зависимость между измеряемыми величинами предполагают линейной, а экспериментальные точки явно не ложатся на прямую. Проведение по ним прямой, как это сделано на рис.8.2, неправомерно. Расхождение между теоретической и экспериментальной зависимостями свидетельствует о наличии систематических погрешностей, которые должны быть выявлены и учтены при обработке результатов. Иначе экспериментатору остается только констатировать расхождение модели с экспериментом.

Рис.8.2. Пример необоснованной интерпретации экспериментальной зависимости как линейной.

Часто линейная зависимость является приближенно справедливой в ограниченном интервале изменения физических величин. В таком случае необходимо определить границы применимости линейной зависимости и указать их при анализе результатов эксперимента.

### Метод парных точек

В некоторых физических экспериментах основной интерес представляет только угловой коэффициент (параметр а) зависимости (8.1). Для оценивания значения коэффициента и определения его погрешности удобен метод парных точек. Он заключается в следующем.

После нанесения на график экспериментальных точек из них выбирают пары, в которых точки отстоят друг от друга примерно на одинаковое расстояние. Желательно, чтобы это расстояние было максимально возможным. Через каждую пару проводят прямую, а затем согласно (8.2) вычисляют угловые коэффициенты всех прямых. Из получившегося набора коэффициентов по правилам обработки данных прямых измерений определяют среднее значение коэффициента и его погрешность. Их принимают за результат измерения искомого параметра зависимости (8.1).

Следует отметить, что аналогичным образом в зависимости (8.1) можно найти свободный член (параметр b). По парам точек согласно (8.2) вычисляют свободные члены всех полученных прямых. Затем указанным выше способом рассчитывают среднее значение и погрешность.

Рассмотрим пример конкретной обработки данных эксперимента по измерению сопротивления R участка электрической цепи. Измеренные значения тока I и соответствующие им значения падения напряжения U приведены в табл.8.2.

Таблица 8.2. Падение напряжения в зависимости от силы тока.

| № п/п | I,mA | U,В |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13,2 | 11,07 |
| 2 | 16,9 | 19,09 |
| 3 | 25,3 | 28,94 |
| 4 | 44,3 | 36,03 |
| 5 | 46,1 | 46,88 |
| 6 | 62,7 | 57,31 |
| 7 | 70,0 | 67,59 |
| 8 | 81,1 | 76,91 |

Теоретическое описание исследуемой зависимости дает закон Ома U = RЧI, где сопротивление R является угловым коэффициентом линейной зависимости, проходящей через начало координат. Значит, для его определения можно воспользоваться методом парных точек. Нанесем экспериментальные точки на график (рис.8.3) и пронумеруем их по порядку от 1 до 8. Выберем пары точек 1-5, 2-6, 3-7, 4-8 и занесем их координаты в табл.8.3, которую используем для проведения необходимых вычислений.

Рис.8.3. Зависимость падения напряжения от силы тока в цепи.

Таблица 8.3.Обработка данных методом парных точек.

| Пары точек | ,мА | ,В | , Ом | ,Ом | 103 Ом2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 32,9 | 35,81 | 1088 | 113 | 12,8 |
| 2-6 | 45,8 | 38,22 | 834 | -141 | 19,9 |
| 3-7 | 44,7 | 38,65 | 865 | -110 | 12,1 |
| 4-8 | 36,8 | 40,88 | 1111 | 136 | 18,5 |

= 975 Ом, 
= 63,3*103 Ом2
= = 72,6 Ом.

Для n=4 и доверительной вероятности a=0,68 коэффициент Стьюдента t(0,68; 4)=1,3 (табл.2 Приложений). Погрешность R=72,6*1,3=94,4 Ом. Окончательный результат

R=(0,98±0,09)*103 Ом. Точность измерения сопротивления невелика, что свидетельствует о наличии значительных экспериментальных погрешностей.

### Метод наименьших квадратов

Этот метод является одним из наиболее распространенных приемов статистической обработки экспериментальных данных, относящихся к различным функциональным зависимостям физических величин друг от друга. В том числе, он применим к линейной зависимости и позволяет получить достоверные оценки ее параметров a и b, а также оценить их погрешности. Рассмотрим статистическую модель эксперимента, в котором исследуют линейную зависимость. Пусть проведено n парных измерений величин x и y : xi, yi, где i = 1, ... , n. По экспериментальным данным необходимо найти оценки параметров a и b, а также оценки их дисперсий a2 и b2. О природе экспериментальных погрешностей сделаем следующие предположения.

1. Значения xi известны точно, т.е. без погрешностей.

Конечно, в реальном эксперименте такое предположение вряд ли выполнено. Скорее всего, погрешности xi распределены нормально и могут быть пересчитаны в погрешности yi . Это вызовет увеличение дисперсии 2 распределения величин yi, что должно учитываться в процессе обработки данных методом наименьших квадратов. Как показано ниже, так и произойдет, а значит, не будет ошибкой полагать xi известными точно.

2. Распределения величин yi взаимно независимы, имеют одну и ту же дисперсию 2 и отвечают нормальному закону. Распределения yi имеют средние значения , которые совпадают с точным значением функции axi+b. Это предположение иллюстрирует рис.8.4.

Рис.8.4. Иллюстрация модели метода наименьших квадратов.

Распределение плотности вероятности величины yi вокруг точного значения axi + b задает выражение:

.

Плотность вероятности реализации полученных экспериментальных данных L(y1, y2, ….., yn) , называемую функцией правдоподобия, определяют через произведение плотностей вероятностей распределений отдельных измерений, так как распределения yi независимы:

(8.4)

Натуральный логарифм этой функции:

.

Оценками a, b, 2 будет правильным считать значения, при которых L и lnL максимальны, т.е. реализуется наибольшая вероятность получения набора экспериментальных данных. Экстремум функции lnL находят дифференцированием:

, , .

После дифференцирования система уравнений относительно искомых параметров примет вид:

,

, (8.5)

n 2 = . 
Два первых уравнения в (8.5) есть ни что иное, как условие минимума выражения ,

(8.6) 
составленного из суммы квадратов отклонений экспериментальных данных от точной линейной зависимости, в связи с чем описываемый метод и получил название метода наименьших квадратов. Решив (8.5), находим

, (8.7)

Согласно выводам математической статистики, для получения несмещенной относительно точного значения оценки дисперсии решение, найденное из (8.5), необходимо домножить на

(8.8)

Оценим теперь дисперсии параметров. Преобразуем выражение для a:

, где .

После преобразования видно, что a получается как линейная комбинация взаимно независимых величин yj , так как коэффициенты kj заданы точно – согласно пункту 1 предположений о статистике изучаемых величин. Следовательно, параметр a распределен нормально, а его дисперсия a2 представляет собой линейную комбинацию дисперсий величин yj с коэффициентами kj2 – это свойство сложения нормальных распределений уже встречалось при рассмотрении погрешностей косвенных измерений.

. (8.9) 
Преобразуем выражение для b:

.
Параметр b также нормально распределен. Его дисперсия:

.

Из (8.9) выразим 2 и подставим в предыдущее выражение:

, (8.10)

Иногда при обработке линейной зависимости необходимо найти координату точки пересечения графиком оси x:

с = –

Соответствующая дисперсия

c2 = с2 .

Для практических расчетов методом наименьших квадратов удобно использовать видоизмененные выражения, получаемые при введении следующих величин:

, ,

, ,

В таком случае:

, , (8.11)
:

a2 = , b2 = a2· .

Выражения (8.11) удобны и для прямых расчетов на калькуляторе, и для программирования вычислений при использовании компьютера. Кстати, многие прикладные компьютерные программы содержат метод наименьших квадратов. Часто после введения экспериментальных точек они строят график зависимости и тут же автоматически обрабатывают ее для определения оценок параметров и их погрешностей.

В заключение этого раздела применим выражения метода наименьших квадратов (8.11) к обработке данных, содержащихся в табл.8.2.

Получим: =44,95·10-3
= 42,98
= 2440·10-3
=2,575·10-3
=2324
a=R=916
2=15,1
a2=3405
a=R=58
t(0,68; 7)=1,1 (см. раздел 9)
R=58·1/1=64 Ом
R=(0,92±0,06)·103 Ом

При сравнении результата метода парных точек и результата метода наименьших квадратов можно сделать вывод об их достаточно хорошем совпадении. Конечно, речь идет только о сравнении в пределах погрешности результатов, которая у метода наименьших квадратов оценена в полтора раза меньше.

Контрольные вопросы

- Какие свойства естественным образом выделяют линейную зависимость физических величин?

- В чем смысл линеаризации экспериментальных зависимостей? Опишите последовательность действий при графической обработке линейной зависимости.

- Что такое метод парных точек? Как его применить на практике?

- Какую модель использует метод наименьших квадратов и как она связана с его названием? Каков алгоритм метода?

## 9. Статистический анализ результатов

Анализ результатов эксперимента с помощью математической статистики часто сводится к проверке справедливости предположений, или гипотез , относительно изучаемого физического явления и полученных в эксперименте данных. Например, к проверке предположения о совпадении результатов измерений одной и той же постоянной физической величины, если измерения выполнены двумя независимыми исследователями на разных установках. Каждый измерил среднее и дисперсию: и – одинаковы ли результаты? Ответ на такой вопрос может быть дан только с определенной степенью вероятности, учитывающей распределения погрешностей результатов измерений. Ниже будет показано, что один из способов анализа основывается на понятии доверительной вероятности, введенном при рассмотрении погрешности прямого многократного измерения.

Гипотезой, подлежащей проверке, может стать правомерность применения физической модели, выбранной для описания эксперимента. Поскольку модель позволяет теоретически предсказать вид функциональной связи между измеряемыми величинами, то статистический анализ экспериментальной зависимости, проводимый с учетом выводов модели, дает информацию о том достаточно ли справедливо модельное описание. Как и в предыдущем случае, вывод будет основываться на вероятностном подходе, который включает в себя использование статистических критериев, различных в случаях выполнения и невыполнения первоначальной гипотезы. В каждом случае рассчитывают конкретную вероятность, характеризующую возможность реализации полученного набора экспериментальных данных. Поэтому статистика, оперирующая вероятностными категориями, не дает и не может дать однозначных ответов.

### Проверка гипотезы о совпадении экспериментального среднего и известного значения величины

Рассмотрим набор результатов x1, x2,.....,xn многократного измерения нормально распределенной величины x . Из этих данных по формулам (3.2) и (4.2) получены оценки и . Проверяется гипотеза о том, что =x0, где x0 – заданное значение измеряемой величины, точно известное, например, из расчетов или справочных таблиц.

Введем новую величину, содержащую как экспериментальное среднее, так и заданное значение:

t = . (9.1)

Если равенство = x0 справедливо для n , то распределение величины t при конечном количестве измерений n будет распределением Стьюдента.

Форма этого распределения показана на рис.9.1. Оно симметрично относительно нуля и при увеличении n переходит в нормальное распределение с параметрами = 0 и t2=1. При малых n максимум распределения Стьюдента ниже максимума нормального распределения, а на крыльях, т.е. при удалении от центра, график распределения Стьюдента проходит выше.

Рис.9.1. Распределение Стьюдента для разного количества измерений.

Каковы причины, приводящие к появлению распределения Стьюдента? Для ответа на этот вопрос мысленно представим эксперимент, в котором проводят многократные измерения величины x , нормально распределенной вокруг нуля (=0) с точно известной дисперсией 2. Последовательно выполним серии из n измерений, в каждой из которых результаты (x1, x2,….,xn)j используем для получения и , где символ j обозначает порядковый номер многократного измерения. Значения и являются экспериментальными оценками среднего и дисперсии, поэтому они, как и сама случайная величина x, подвержены воздействию случайного фактора, приводящего к различным наборам данных, реализуемым в каждой серии результатов многократного измерения. Среднее находят согласно выражению , оно представляет собой сумму нормально распределенных величин. Значит, распределение величин также окажется нормальным с дисперсией (согласно выражению (4.2)). Если распределения x и построить на одном графике, то (, n) окажется выше и несколько уже распределения (x) , что хорошо видно на рис.9.2.

Рис.9.2. К получению распределения Стьюдента.

Процедура получения распределений сводится к построению соответствующих гистограмм, как это описано в разделе 3. Распределение (x) строят из полного набора результатов, а (, n)– только из набора , причем в обоих случаях j . В пределе среднее значение распределения (,n) стремится к нулю, а его дисперсия – к . Перестроим полученные распределения в одном масштабе, для чего введем новые переменные: t'= и t= . Распределение(t') окажется нормальным распределением с нулевым средним и единичной дисперсией, а (t, n) – распределением Стьюдента, которое формируется из-за наложения статистики оценки на гауссову статистику величины . Именно эти распределения приведены на рис.9.1.

Если теперь сравнить величину t, введенную в (9.1), и величину t, использованную в проведенном рассмотрении, то можно заметить, что в (9.1) вместо используется –x0 (=x0 при n). Однако статистика величины не может зависеть от линейного сдвига координаты по оси x, а значит, величина t в (9.1) также распределена по Стьюденту.

Плотность вероятности распределения Стьюдента описывает выражение

, где (9.2) n – количество проведенных измерений, аm>0.

Зная (t, n) , не составит труда вычислить интервал [ -t(, n), +t(, n)], в который величина t попадет с заданной вероятностью . Для этого необходимо решить уравнение

.

Вероятность  определяет так называемый уровень значимости .

Если значение t = попадает в указанный интервал, то это свидетельствует в пользу справедливости гипотезы о совпадении и x0 при уровне значимости . Чем больше , тем шире интервал, тем больше вероятность обнаружить в нем величину t , относящуюся к эксперименту при =x0 . Найдем интервал возможного изменения величины . Воспользуемся

,

откуда . (9.3)

При попадании заданного значения x0 в найденный интервал вокруг гипотезу о совпадении и x0 нужно расценивать как справедливую для уровня значимости .

Сопоставив (9.3) с (4.6), можно заключить, что уровень значимости является ни чем иным, как доверительной вероятностью, а рассчитанный интервал возможного изменения x0 – доверительным интервалом. Тогда t(, n) – коэффициент Стьюдента. В этих терминах картина проведенного сравнения и x0 выглядит следующим образом. Если при сравнении и x0 значение x0 попадает в доверительный интервал вокруг , то статистическим выводом является заключение о совпадении сравниваемых величин с доверительной вероятностью . Как уже отмечалось, в измерениях принято использовать вероятность =0,68 , в пределе при больших n задающую интервал ±вокруг . Для повышения достоверности сравнения используют уровень значимости =0,997, определяющий более широкий интервал, в пределе стремящийся к ±3.

Для малых n за погрешность прямого многократного измерения величины x естественно принимать x = t(,n), как и предлагалось при обсуждении погрешностей прямых измерений. Именно в интервале, задаваемом x, могут оказаться точные величины x0, совпадающие с результатом измерения . В случае косвенного измерения результаты прямых измерений определяют погрешность результата косвенного измерения. При этом необходимо выбрать равный уровень значимости для результатов всех прямых измерений, который переносится на уровень значимости результата косвенного измерения.

### Погрешности метода наименьших квадратов

В разделе 8 описано применение метода наименьших квадратов для оценивания параметров линейной зависимости y = ax + b. Оценки параметров a и b нормально распределены, а значит, для нахождения соответствующих доверительных интервалов также необходимо использовать коэффициенты Стьюдента. Отличие от случая прямого многократного измерения состоит в том, что применяют коэффициенты t(, n-1) , где n – количество парных измерений. Вызвано это тем, что в методе наименьших квадратов из экспериментальных данных находят не одну величину (как, например , для прямого измерения), а две – a и b. Связь между ними уменьшает количество независимых случайных переменных, складывающихся в распределение Стьюдента.

Сложнее проверить справедливость гипотезы о том, что экспериментально зарегистрированная зависимость является линейной. Фактически речь идет о верификации (проверке справедливости) используемого модельного описания. Обратимся к выражению (8.6), задающему остаточную сумму квадратов

, где в качестве a и b использованы их экспериментальные оценки. Величины yi нормально распределены вокруг axi+b с дисперсией 2 . В статистике обосновывается, что величина S/2 , составленная из суммы квадратов независимых нормально распределенных величин, подчиняется распределению 2 (читается «хи-квадрат», так как  – греческая буква “хи”), плотность вероятности которого

, (9.8)

где 0<<, а m = n – 3 (n – количество парных измерений). Вид распределения показан на рис.9.3. Для него характерно совпадение среднего значения и индекса m.

Рис.9.3. 2-распределение.

Анализ гипотезы о справедливости интерпретации экспериментальной зависимости, как линейной, начинают с введения уровня значимости a, задающего интервал от 0 до 2(n, ) , в который величина S/2 попадает, если гипотеза справедлива. Для вычисления 2(n, ) необходимо решить уравнение

Величины 2(n, ) приведены в табл.3 Приложений.

Если неравенство не выполнено, то гипотеза о линейности отвергается. Вместе с тем, возможны другие причины несоблюдения неравенства. Например, наличие в эксперименте систематических погрешностей, или невыполнение предположения о нормальном распределении величин yi вокруг axi+b, или присутствие не равных между собой дисперсий нормально распределенных величин yi . Поэтому проведение сравнения по границе интервала 2(n, ) может стать началом более детального анализа экспериментальных данных и эксперимента в целом.